## 保养报价单
民众乐园项目高压配电房电气设备预防性检测试验需求清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 (a)
1 | 高压柜试验(含交流耐压、绝缘电阻、避雷器等) | 台 | 14
2 | 变压器试验（绝缘电阻、交流耐压、直流电阻等） | 台 | 6
3 | PT柜试验（绝缘电阻、交流耐压、接触电阻等） | 台 | 1
4 | 微机保护校验(过流、速断、保护断电器整组) | 台 | 13
5 | 高压电缆试验（绝缘电阻、直流泄露耐压） | 条 | 6
6 | 直流屏（容量、充放电、回路投切）试验 | 套 | 1
7 | 绝缘工具（耐压）试验 | 件 | 10
8 | 安全工具（耐压）试验 | 件 | 8
9 | 配电室接地电阻（接点阻值）测试 | 点 | 4
10 | 阀型避雷器（绝缘电阻、放电）试验 | 套 | 1
备注： 1.乙方投标前视察现场，提供计划，经同意后方可施工。 2.依据DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》，乙方按要求对甲方配电高压设施进行检测并出具符合国家电力行业标准认可的检测报告，经验收合后且乙方向甲方提供税务机关认可的全额增值税格专用发票后支付全款。 3.服务内容包含高压柜、变器压除尘，镙丝紧固等保养。 3.报价单位必须具备供配电设施检测承试类资质 。