

小剧场基础装修（含消防）设计工作控制价

经考察对接，结合民众乐园商铺工程条件，目前已初步选出部分商铺，后期将根据市场情况引进悬疑剧、喜剧、舞剧等相关戏剧内容。为满足演出引进需要，需开展小剧场空间建设改造，建设项目总投资估算150万元，拟先行基础装修(含消防)设计工作，需针对本项目情况进行报价。

报价依据：国家计委、建设部关于发布 《工程勘察设计收费管理规定》的通知二00二年一月七日计价格[2002]10号文
[bookmark: _GoBack]根据《工程设计收费基价表》（附表一）查找确定计费额200万元以内的收费基价为9万元。
则：基本设计收费=9*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数
调整系数：改造附加调整系数去1.2（总则1.0.12），精装修附加调整系数取1.5（表7.3-1）。
按国家取费标准本项目取费应为：9（工程设计收费基价）*1.2（改造附加调整系数）*1.5（附加调整系数）=16.2万元
由于项目规模较小，设计内容相对简单，各单位报价时应给予一定的优惠，现拟定小剧场基础装修(含消防)设计工作预算控制10万元以内（含税），最终由下浮率报价最低单位中选本次设计工作。
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